**金华市中心医院1号楼中央空调分水器集水器改造项目招标需求**

**一、项目材料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压差旁通阀 | DN150PN16 | 只 | 1 |
| 2 | 蝶阀 | DN150PN16 | 只 | 3 |
| 3 | 平焊法兰 | DN150PN16 | 片 | 8 |
| 4 | 金属垫 | DN150PN16 | 片 | 8 |
| 5 | 弯头 | Φ159\*5 | 只 | 2 |
| 6 | 无缝钢管 | Φ159\*5 | 米 | 3 |
| 7 | 六角螺栓 | M20\*160 | 套 | 48 |
| 8 | 六角螺栓 | M20\*85 | 套 | 16 |
| 9 | 保温材料 |  |  |  |
| 10 | 支架型钢 |  | 公斤 | 95 |

1. **维修内容**

1号楼空调机房改造分水器、集水器平衡管，加装压差旁通，此项目报价含以上所需材料费及维修人工费（含税）。

1. **支付方式**

项目完成正常使用一个月后支付合同总额90%，质保期到期后无质量问题支付合同总额10%。