**金华市中心医院核医学格力空调维修项目招标需求**

1. 项目内容

1、概况

金华市中心医院核医学科格力空调出现故障，经检查发现外机底部大量漏油，需更换压缩机进行维修，现对该项目进行公开招标。

设备：格力GMV-Pd900W/NaB-N1

压缩机型号：E405DHD-38D2YG

1. 维修内容

更换安装压缩机和主板、添加制冷剂，检查并调试至正常使用

维修设备材料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压缩机 | E405DHD-38D2YG  | 台 | 1 |
| 2 | 主板 | ZQ86 | 块 | 2 |
| 3 | 整流桥 |  | 个 | 1 |
| 4 | 油分离器 |  | 只 | 1 |
| 5 | 制冷剂 | R410 | kg | 120 |
| 6 | 氮气 |  | 瓶 | 9 |
| 7 | 补漏、抽真空及人工 |  | 批 | 1 |

1. 支付方式

维修完成并验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%转为质量保证金，质保到期后无息支付。