**金华市中心医院生活水箱清洗消毒项目招标需求**

1. 项目对象

全院区内生活水箱

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼号 | 水箱地点 | 水箱结构 | 备注 |
| 1 | 1号楼 | 负一楼水泵房 | 不锈钢 |  |
| 2 | 四楼平台血透室 | 不锈钢 |  |
| 3 | 4号楼 | 负一楼水泵房 | 水泥结构 |  |
| 4 | 楼顶 |  |
| 5 | 5号楼 | 楼顶东 | 不锈钢 |  |
| 6 | 楼顶西 | 不锈钢 |  |
| 7 | 7号楼 | 负一楼水泵房 | 水泥结构 |  |
| 8 | 14楼中区 |  |
| 9 | 楼顶 |  |
| 10 | 8号楼 | 负一楼水泵房 | 不锈钢 |  |
| 11 | 11号楼 | 楼顶东 | 水泥结构 |  |
| 12 | 楼顶西 |  |
| 13 | 12号楼 | 楼顶 | 水泥结构 |  |
| 14 | 13号楼 | 楼顶 | 水泥结构 |  |
| 15 | 14号楼 | 浴室水箱 | 水泥结构 | 已改造废弃使用 不洗 |
| 16 | 1号宿舍楼 | 楼顶东 | 水泥结构 |  |
| 17 | 楼顶西 | 水泥结构 |  |
| 18 | 3号宿舍楼 | 楼顶东 | 水泥结构 | 已改造废弃使用 不洗 |
| 19 | 楼顶中 | 水泥结构 |  |
| 20 | 楼顶西 | 水泥结构 |  |

共计需清洗水箱18个

1. 项目内容

对以上18个生活水箱清洗消毒，并在清洗消毒后进行水质采样检测，投标人须在完成检测后15个日历天内向采购人提交检测评价报告

1. 检测标准

GB5749-2006

1. 支付方式

采购人收到检测评价报告后一次性支付合同全部金额。