**金华市中心医院1号楼冷却塔控制柜改造项目招标需求**

1. 项目内容

1、概况

金华市中心医院1号楼冷却塔控制柜设计安装不规范，未安装两地控制工人操作不方便，无法准确控制冷却塔运行，柜内无安全防护，工人操作过程中存在较大安全隐患。

1. 施工内容

施工清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 配电柜 | 不锈钢制户外型  5路7.5KW | 台 | 1 |
| 异地按钮箱 | 5路 | 台 | 1 |
| 电缆线 | 1.0\*30芯 | 米 | 220 |
| 各类辅材及人工 |  | 批 | 1 |

1. 支付方式

施工完成并验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%转为质量保证金，质保到期后无息支付。