**总务处招标项目需求**

**项目名称：金华市中心医院零星吊顶铝扣板改造工程项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **技术参数** | **备注** | **使用部门** |
| 铝扣板 | 200平方 | 600\*600\*0.8mm，优质品牌。含原旧吊顶拆除、清理、外运；新吊顶扣板主材、θ8吊筋、50\*1mm主龙、副龙、角线及所有配件材料、安装施工。 | ①按招标人通知需求分批次改造施工；  ②每次施工完成均按现场实际施工完成工程量测量结算；  ③每次颜色由招标人选定后施工 | **总务处** |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、包装、材料费、人工费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。本项目为“交钥匙”工程。**  **预算费用为：人民币叁万元。** | | | | |

**经办人：戴俊杰**

**日 期：2019 年9月2日**