**总务处招标项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **型号、规格** | **使用部门** | **备注** |
| 百叶玻璃隔断墙体 | 16㎡ | 整体框架采用1.2mm及以上厚84铝合金型材做框架，框架内采用5mm+76mm+5mm中空钢化玻璃制作，内置科自动调节百叶；百叶玻璃隔墙颜色、样式同院内医技楼二层心电生理科大厅诊室，隔断东侧隔墙上开钢化玻璃门1扇。根据现场实际指定位置要求测量、定制、安装施工。 | 药剂科 |  |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括中标后的货物价款、包装、材料费、人工费、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。****本项目为“交钥匙”工程，投标人投标前必须现场查看、测量，提供可行性方案；公司必须具备相应作业服务资质。****预算费用为：人民币壹万壹仟元。** |

**项目名称：金华市中心医院药剂科百叶玻璃隔断墙体改造工程项目**

**经办人：戴俊杰**

 **日 期：2019 年9月9日**