**金华市中心医院开水器维修保养单位招标需求**

现对我院院区开水器2020-2021年度维修保养服务进行招标

**一、维保对象**

院内开水器

品牌：新泽泉、音之杰、鸿源

1. **常规年维保材料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配件名称 | 规格 | 单位 | 价格（元） |
| 温控传感器 | 105℃ | 根 | 55 |
| 显示器面板纸 |  | 张 | 112 |
| 电脑板 | 0244 | 块 | 210 |
| VFD显示器 |  | 块 | 155 |
| 继电器板 | 6个一块 | 块 | 186 |
| 加热管 | 方形、12kw | 块 | 252 |
| 加热管 | 圆形、3kw-9kw | 块 | 212 |
| 适配器 | 12V、5A | 只 | 150 |
| 温开水按钮 |  | 只 | 70 |
| 外丝电磁阀 | 4分 | 只 | 140 |
| 变压器 | 380V | 个 | 146 |
| 落水嘴 | 铜接头16 | 个 | 112 |
| 龙头帽盖 |  | 个 | 116 |
| 水位探头 |  | 个 | 80 |
| 浮球开关(液位开关） |  | 个 | 112 |
| 龙头硅胶圈 |  | 只 | 15 |
| 龙头弹簧 |  | 只 | 18 |
| 龙头手柄 |  | 只 | 18 |
| 美式龙头 | 新款 | 套 | 169 |
| 温水机龙头 |  | 只 | 146 |
| 进水电磁阀 | 12V | 只 | 126 |
| 进水电磁阀 | 24V | 只 | 129 |
| 三级过滤芯 |  | 套 | 150 |
| 维修费 |  | 次 | 100 |

**注：**以上所列价格（除维修费外）含税、含人工费等一切费用。

1.本项目零配件按折扣率报价，折扣率百分比数值最小者中标。年度预算10万元，本年度内实际更换配件费用达到10万即终止配件的更换；

2.报价上述清单各种规格、型号的配件、材料必须是全新的原厂配件，符合国家技术标准并注明各配件质保期。

1. **维保响应时间**

机组运行出现故障时，投标方承诺在接到采购人报修通知后，2个工作小时内到达现场（因交通原因延误除外），应急抢修1小时到达现场

1. **支付方式**

按季度结算材料费及维修费，经验收合格后支付。