金华市中心医院全院院内建筑物及院外三大宿舍区建筑物防水补漏紧急维修工程改造项目招标需求

一、项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SBS防水卷材 | 1项 | 1、3mm厚热铺卷材，需注明材料品牌 含材料，人工，材料上楼费，浮化沥青、煤气等辅材 报价需报单价，按实际施工完成测量数量为准 |
| 2 | 防水涂料 | 1项 | 水泥类聚合物，需具备延展性好、防水性强等特征，注明材料品牌 2、含材料，人工，材料上楼费，卫生间清理、毛刷等辅材 3、报价需报单价，按实际施工完成测量数量为准 |
| 3 | 高压注浆堵漏 | 1项 | 1、环氧树脂（或聚氨酯）防水补漏注浆液，需具备穿透性好、延展性好、防水性强、压力强度大等特征，注明材料品牌 2、含材料，人工，材料上楼费，高压注浆设备费等辅材 3、报价需报单价，按实际施工完成测量数量（实际成功注浆针头个数）为准 |
| 4 | 防水补漏紧急维修人工 | 1项 | 报价需报单价，按实际施工人工数量经招标人确认为准 |

- 项目要求：

- 投标人必须保证安全施工，并有专人负责指挥，在施工过程中造成的人身伤亡和财产损失及其它不可预测的一切意外事故，全由投标人负责承担，采购人不承担任何责任，如采购人因此而对外承担赔偿责任，有权向投标人追偿；

- 采购人负责现场水电等通讯等接入；

- 投标人有义务维护施工现场周围建筑物、构筑物的完好不被损毁；

- 付款方式

1、按实际完成量结算，每次施工由采购人验收合格后支付该次施工价款的100%。

2、投标人须提供正式的税务发票并凭税务发票付款。

4、履约保证金的收取及退还：中标方缴纳人民币壹仟元（¥2000.00）至采购人指定账户作为履约保证金，合同履行完毕后，最后一次施工完成质保期满后无质量问题无息退还。

四、以上报价含价款、包装、税金、运输、施工、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。

五、预算费用（最高限价）：人民币拾万元。

经办人：戴俊杰

日  期：2020 年11月09日