2020年过滤器采购市场调研

☆针对本项目清单中最高单价存在疑义的可进行修改并提出合理化建议。

☆报价方式按照分项总价和合计总价的方式进行（分项总价=年预计量*单价）

二、采购数量及技术要求

| 金华市中心医院过滤器采购清单（2020年-2021年） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 滤网规格 | 采购数量（个） |
| 1 | 回风棉过滤网(无外框架) | 1090*350*10 | 540 |
| 2 |  | 750*750*10 | 36 |
| 3 |  | 285*285*10 | 216 |
| 4 |  | 515*515*10 | 324 |
| 5 |  | 515*315*10 | 72 |
| 6 |  | 315*315*10 | 108 |
| 7 |  | 415*415*10 | 60 |
| 8 |  | 490*350*10 | 12 |
| 9 |  | 1095*350*10 | 24 |
| 10 |  | 995*350*10 | 12 |
| 11 |  | 895*350*10 | 12 |
| 12 |  | 695*350*10 | 48 |
| 13 | 回风棉过滤网（有外框） | 1090*350*5 | 696 |
| 14 |  | 1090*105*5 | 80 |
| 15 |  | 850*55*5 | 56 |
| 16 |  | 750*55*5 | 12 |
| 17 |  | 690*350*5 | 252 |
| 18 |  | 650*55*5 | 32 |
| 19 |  | 550*55*5 | 32 |
| 20 |  | 530*530*5 | 576 |
| 21 |  | 500*500*5 | 708 |
| 22 |  | 500*300*5 | 24 |
| 23 |  | 490*350*5 | 228 |
| 24 |  | 450*55*5 | 24 |
| 25 |  | 390*350*5 | 120 |
| 26 |  | 350*350*5 | 12 |
| 27 |  | 310*310*5 | 96 |
| 28 |  | 300*300*5 | 336 |
| 29 |  | 205*205*5 | 124 |
| 30 |  | 155*155*5 | 124 |
| 31 |  | 105*105*5 | 192 |
| 32 |  | 1130*230*5 | 24 |
| 35 |  | 795*355*5 | 192 |
| 36 |  | 520*320*5 | 84 |
| 37 |  | 520*120*5 | 60 |
| 38 |  | 518*518*5 | 120 |
| 39 |  | 353*305*5 | 24 |
| 40 |  | 320*320*5 | 120 |
| 41 | 板式 | 678*478*46 | 108 |
| 42 |  | 678*428*46 | 24 |
| 43 |  | 678*344*46 | 50 |
| 44 |  | 654*545*46 | 288 |
| 45 |  | 628*610*46 | 288 |
| 46 |  | 592*592*46 | 652 |
| 47 |  | 592*490*46 | 52 |
| 48 |  | 592*287*46 | 760 |
| 49 |  | 558*545*46 | 180 |
| 50 |  | 544*528*46 | 72 |
| 51 |  | 490*490*46 | 60 |
| 52 |  | 490*287*46 | 48 |
| 53 |  | 477*428*46 | 72 |
| 54 |  | 290*290*46 | 60 |
| 55 | 袋式 | 592*592*550 | 332 |
| 56 |  | 592*287*550 | 344 |
| 57 |  | 592*490*550 | 24 |
| 58 |  | 695*320*381 | 12 |
| 59 |  | 595*495*381 | 84 |
| 60 |  | 495*495*381 | 84 |
| 61 |  | 592*592*360 | 4 |
| 62 |  | 592*287*360 | 8 |
| 63 |  | 290*290*360 | 4 |
| 64 |  | 592*592*300 | 28 |
| 65 |  | 592*490*300 | 12 |
| 66 |  | 592*290*300 | 48 |
| 67 |  | 490*490*300 | 36 |
| 68 |  | 490*290*300 | 24 |
| 69 |  | 290*290*300 | 20 |
| 70 | 亚高效 | 592*592*292 | 66 |
| 71 |  | 592*490*292 | 2 |
| 72 |  | 592*287*292 | 62 |
| 73 |  | 565*250*250 | 12 |
| 74 | 高效 | 1020*510*66 | 4 |
| 75 |  | 914*610*90 | 40 |
| 76 |  | 914*610*80 | 6 |
| 77 |  | 914*610*70 | 52 |
| 78 |  | 914*610*69 | 7 |
| 79 |  | 914*610*66 | 4 |
| 80 |  | 914*610*54 | 44 |
| 81 |  | 914*305*70 | 8 |
| 82 |  | 914*305*54 | 28 |
| 83 |  | 762*610*90 | 12 |
| 84 |  | 630*630*150 | 9 |
| 85 |  | 610*610*150 | 33 |
| 86 |  | 610*610*90 | 8 |
| 87 |  | 610*610*80 | 3 |
| 88 |  | 610*610*70 | 18 |
| 89 |  | 610*610*66 | 10 |
| 90 |  | 610*610*54 | 17 |
| 91 |  | 610*305*150 | 4 |
| 92 |  | 610*305*70 | 4 |
| 93 |  | 610*305*66 | 12 |
| 94 |  | 610*305*54 | 14 |
| 95 |  | 605*605*80 | 16 |
| 96 |  | 510*510*66 | 270 |
| 97 |  | 480*480*80 | 24 |
| 98 |  | 630*630*220 | 10 |
| 99 |  | 320*320*220 | 6 |
| 100 |  | 300*300*80 | 4 |
| 备注：本次招标文件中提供的过滤器滤网尺寸为理论值，实际供货时，中标人需根据现场实际尺寸作适当修整。同时更换频率也为理论次数，采购人有权根据现场的实际运行情况，调整空调系统各级过滤器的更换周期和数量，中标人应根据实际发生的数量进行费用结算，结算价高于中标价按中标价结算，结算价低于中标价，按实际发生数量结算。 |

报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| . . . |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：