**金华市妇幼保健院瓶装医用气体市场调研**

**采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **★参数规格** | **单位** | **基准单价(元）** |
| 1 | 医用氧 | 纯度：99.50%、40L/瓶 | 瓶 | 40 |
| 2 | 医用氧（小） | 纯度：99.50%、6L/瓶 | 瓶 | 20 |
| 3 | 医用氧（小） | 纯度：99.50%、10L/瓶 | 瓶 | 20 |
| 4 | 纯 氮 | 纯度：99.99%、40L/瓶 | 瓶 | 180 |
| 5 | 纯 氩 | 纯度：99.99%、40L/瓶 | 瓶 | 280 |
| 6 | 液 氮 | 纯度：99.99% | 升 | 10 |
| 7 | 液体二氧化碳 | 纯度：99.50%、40L/瓶 | 瓶 | 60 |
| 8 | 液体二氧化碳 | 纯度：99.99%、高纯、40L/瓶 | 瓶 | 500 |
| 9 | 乙 炔 | 浓度：99.99%，40L/瓶 | 瓶 | 100 |
| 10 | 氩气（小） | 纯度：99.99%、6L/瓶 | 瓶 | 30 |
| **备注：**1.此次采购的核心产品为液体二氧化碳，若多家投标人同时提供相同品牌，则按一家投标人计算。 |