金华市妇幼保健院污水处理药剂市场调研清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **参数、规格** | **年用量** | **执行标准** | **报价** |
| 1 | 次氯酸钠 | 1、有效氯(以Cl计）的质量分数：≧10%；2、游离碱(以NaOH计）的质量分数：0.1%-1.0%；3、铁(以Fe计）的质量分数：≦0.005%；4、重金属(以Pb计)的质量分数：≦0.001%；5、砷(以As计）的质量分数：≦0.0001%。 | 80吨 | 《GB19106-2013》A型Ⅱ级标准 |  |
| 2 | 工业用氢氧化钠（片碱) | 1、NaOH≧98.0%2、25kg/袋 | 140袋 | 《GB209-2006》 |  |

1. 物品需求清单

二、本项目年度预算15万元。按月支付。