金华市中心医院南扩工程自来水表移位招标需求

金华市中心医院南扩工程项目根据图纸设计有一只自来水表须进行移位后接通使用，现就我院自来水表移位项目进行公开招标。

一、水表移位配件清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨管 | DN100 | 6 | 米 |  |
| 2 | 软密封闸阀 | DN100 | 2 | 只 |  |
| 3 | 伸缩器 | DN100 | 2 | 只 |  |
| 4 | 三平三通 | DN150 | 1 | 只 |  |
| 5 | 双平大小头 | DN150*100 | 1 | 只 |  |
| 6 | 双平大小头 | DN100*80 | 2 | 只 |  |
| 8 | 刚性平承 | DN150 | 1 | 只 |  |
| 9 | 刚性平承 | DN100 | 3 | 只 |  |
| 10 | 刚性平插 | DN100 | 2 | 只 |  |
| 11 | 闷板 | DN150 | 1 | 只 |  |
| 12 | 双法兰短管 | DN150*0.5m | 1 | 只 |  |
| 13 | 双法兰短管 | DN100*0.5m | 1 | 只 |  |
| 14 | 滤网伸缩器 | DN80 | 1 | 只 |  |
| 15 | 乙字弯/45°弯头 | DN100 | 2/4 | 只 |  |
| 16 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 1 | 只 |  |
| 17 | 球磨窖井圈 | C250-700 | 2 | 只 |  |
| 18 | 特大号球墨表箱 |  | 1 | 只 |  |
| 19 | 皮垫 | DN150 | 4 | 只 |  |
| 20 | 皮垫 | DN100 | 8 | 只 |  |
| 21 | 皮垫 | DN80 | 3 | 只 |  |
| 22 | 螺栓 | M16*65 | 120 | 付 |  |
| 23 | 垫片 | M16 | 240 | 片 |  |
| 24 | 快干水泥 |  | 4 | Kg |  |
| 25 | 石棉 |  | 2 | Kg |  |
| 26 | 麻丝 |  | 0.4 | Kg |  |
| 27 | 水表拆装 | DN80 | 1 | 只 |  |

备注：1.项目报价含税、运、人工费等与本项目相关的一切费用；

2.注明水表移位项目完成时间