金华市中心医院暗渠检测及管网接驳排查招标需求

因金华市中心医院医院科教综合大楼建设，根据市政管理部门要求，需对贯穿我院东侧的暗渠进行检测排查，同时排查污水处理终端管网排水现状、管网接驳情况。具体内容如下：

- 检测排查暗渠内所有支管接入的位置、管径、材质。重点排查晴天有水流入涵渠的错接错排支管、估计日流量，并取水样送检（水样按需求）。

2.污水处理终端管网排水现状、管网接驳情况、结构性和功能性检测排查。

3.检测排查暗渠和管道的各区间积淤程度。

4.检测排查暗渠的异常情况，如渠壁坍塌、鼓包、裂缝、横穿管、渠底渠顶突变等异常情况。

5.完成整条暗渠和污水处理终端管网的视频资料，并刻录光盘。

6.提交暗渠及管网的检测排查报告。

7.在地形图上绘制暗渠的走向图和污水处理终端管网图，排查的相关成果定位标注在该走向图上。

投标人应具备相应的资质和能力，须充分了解本项目内容和需求，根据实际情况进行报价。总价包含人工费、材料费、机械费、安全设施维护费、利润、税金等一切费用，不再另行调整。