金华市中心医院8号楼中央空调冷冻水管道法兰片更换、涉及区段管道除锈冷镀锌项目招标需求

一、项目概况

8号楼中央空调冷冻水管道法兰片使用年限长已多处腐蚀并部分出现渗漏，为保证空调机组正常运行，须批量进行更换。

二、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰片 | DN65 | 只 | 56 |
| 2 | 法兰片 | DN80 | 只 | 8 |
| 3 | 管道冷镀锌喷漆 |  | 只 | 64 |

备注：1.项目报价含税、运、材料辅材、人工费等与本项目相关的一切费用；

三、项目要求

1.本项目须符合行业相关标准，项目完成后确保空调系统正常使用，质保期至少一年；

2.报价的配件、材料必须是全新的原厂配件（须提供原厂证明），符合国家技术标准并注明配件质保期；

3.报价须注明材料到货及项目完工时间。

四、项目预算：贰万柒仟元整（¥27000.00）

五、报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰片 | DN65 | 只 | 56 |  |
| 2 | 法兰片 | DN80 | 只 | 8 |  |
| 3 | 管道冷镀锌喷漆 |  | 只 | 64 |  |
| 合计总价： |