金华市中心医院4、5号楼

海信多联机空调集中控制改造项目招标需求

一、项目概况

金华市中心医院为增强进行节能降耗技术管理，拟就4、5号楼海信多联机空调进行集中控制改造，现对本项目进行公开招标。

- 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRF中央空调控制器 | 支持米家UACC-B-XX\带64内机 | 只 | 19 |
| 2 | 室外网络信息柜 | 304不锈钢、内6层导轨 800*600*250 | 只 | 3 |
| 3 | 网络布线 | 6类线 | 米 | 300 |
| 4 | 空调信号布线 | RVVP 4*0.5 | 米 | 200 |
| 5 | 无线网桥 | 百兆1公里 | 对 | 1 |
| 6 | 无线路由器 | 千兆无线支持同时连接128台设备 | 只 | 3 |
| 7 | 网桥立杆 |  | 根 | 2 |
| 8 | 信息柜固定架 |  | 只 | 3 |
| 9 | 安装费 |  | 项 | 1 |

备注：1.项目报价含税、运费、材料辅材、人工费等与本项目相关的一切费用；

三、项目要求

1.本项目须符合行业相关标准，项目完成后确保空调系统正常使用，质保期至少一年；

2.报价的配件、材料必须是全新的原厂配件（须提供原厂证明），符合国家技术标准并注明配件质保期；

3.报价须注明材料到货及项目完工时间；

四、项目预算：叁万伍仟（35000.00）元整。

五、报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRF中央空调控制器 | 支持米家UACC-B-XX\带64内机 | 只 | 19 |  |
| 2 | 室外网络信息柜 | 304不锈钢、内6层导轨 800*600*250 | 只 | 3 |  |
| 3 | 网络布线 | 6类线 | 米 | 300 |  |
| 4 | 空调信号布线 | RVVP 4*0.5 | 米 | 200 |  |
| 5 | 无线网桥 | 百兆1公里 | 对 | 1 |  |
| 6 | 无线路由器 | 千兆无线支持同时连接128台设备 | 只 | 3 |  |
| 7 | 网桥立杆 |  | 根 | 2 |  |
| 8 | 信息柜固定架 |  | 只 | 3 |  |
| 9 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 合计总价： |