金医集团次氯酸钠消毒液和工业用氢氧化钠（片碱）

市场调研需求

**一、技术要求：**

**带 “▲”条款为必须满足条款。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号/技术参数要求** | **备注** |
| 次氯酸钠消毒液 | 1、产品质量技术符合国家GB19106-2013 A型Ⅱ级标准；▲2、有效氯(以Cl计）的质量分数：≧10%；▲3、游离碱(以NaOH计）的质量分数：0.1%-1.0%；4、铁(以Fe计）的质量分数：≦0.005%；5、重金属(以Pb计)的质量分数：≦0.001%；6、砷(以As计）的质量分数：≦0.0001%。 | 从合同生效之日起金华市中心医院两年内、金华市妇幼保健院一年内按污水处理站实际使用量分批供货，根据产品使用情况及抽检情况，如有质量问题需方有权终止合同 |
| 工业用氢氧化钠（片碱) | ▲1、NaOH≧98.0%； 2、25kg/袋 ；3、《GB209-2006》工业用氢氧化钠。 |

1. **对供应商提供的产品及服务的要求：**

1、固定单价承包，数量按实计量。合同期限：金华市中心医院：一年或合同实际发生金额达到34万元（以先到者为准）；金华市妇幼保健院：一年或合同实际发生金额达到15万元（以先到者为准）。服务期满后，双方协商同意，可续签一年。

2、服务质量：根据需方生产需要，供方应在需方通知送货后48小时内将货物送到需方指定位置，完成供货。

3、质量保证：合同签订后，在合同期内需方将按上述质量要求进行跟踪，并根据使用情况对产品进行采样送第三方专业检测部门进行检测（检测费用由中标单位承担），一旦发现质量问题，需方有权终止合同，并追究供方因质量问题造成对需方的损失和对生产的直接影响，造成一般质量问题，需方将扣除当次总货款的10%，造成较大质量问题，需方将扣除当次总货款。

4、报价原则：本项目实际报价包含货物、技术服务、运输、装卸、保险、售后服务费用、过磅称重、验收、税金及一切相关费用。投标人需根据本项目合同期内，预测市场销售价格有可能发生的变化进行报价，需方一旦录用，合同签订后，在合同期内价格将不作调整。

5、交货要求：供货方在合同有效期内，根据采购方生产需要安排，次氯酸钠消毒液、工业用氢氧化钠（片碱)、每次送货量按需方实际需要，送货时间以电话通知为准，每次送货数量需过磅称重，并由需方相关人员按实签收。

6、供货方应做好产品运输及装卸途中的安全工作，装运药剂时槽车不能混入其他残液。运输车辆必需具备运输车辆行驶证及危化品运输证《营运证》及司机和押运人员危化品押运资格证，并在有效期内送货，途中一旦发生安全事故由供货方承担。

7、质保期：次氯酸钠消毒液质保期为30天；工业用氢氧化钠（片碱)质保期为一年。到货质量合格率100%，到货产品实际有效期限不得少于质保期的四分之三，满足技术参数及国家相关标准的要求。

8、付款方式：根据实际用量按月支付，供方提供正式税务发票，15个工作日后按相关程序支付。