**金华市中心医院8号楼三楼手术间橡胶地面更新施工项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **数量** | **型号、规格** | **备注** | **使用部门** |
| 橡胶地板更新施工 | 约130平方 | 厚度2mm，具体宽度、颜色、样式及花纹同目前院手术室橡胶地板；施工区域以现场实际损坏区域及招标人需求为准；施工时间必须安排周末或节假日期间。施工工艺：1、撕除松动区域旧地板，铲除原有胶水及松动地面并清理；2、吹干地面并进行清洁，然后用环氧砂浆加石英砂修补破损地面，待24小时后打磨平整；3、采用聚氨脂双组份粘结剂施工地板并进行焊接，场地清理。 | **投标时请注明所有材料品牌** | **手术室** |
| **注：投标总报价系指招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于中标后的货物价款、辅材（胶水、焊线等）、包装、材料费、人工费、工具设备、运输、上下楼、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、材料采管、机械、勘察、临时设施税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。****预算费用为：人民币贰万捌仟元。** |

 **经办人：戴俊杰**