金华市妇幼保健院

扫片仪维保

一、医院设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装时间 |
| 1 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | GSL120 | 202558 | 套 | 1 | Leica | 2019-3-30 |

1. 维保服务内容
2. 7\*24小时全时段故障报修处理，半小时内故障响应，资深工程师专人专线前期故障排查，简单故障当场解决，复杂问题48小时内工程师上门处理
3. 高级工程师上门，经验丰富，最快速度解决设备故障
4. 一年两次维护保养，延长设备使用寿命
5. 全年不定期巡检
6. 定期更换设备维护包（1次/年），避免易损配件突发故障影响实验
7. 每年仪器性能验证服务，全方面检测设备性能，保障实验结果的稳定可靠
8. 仪器损坏配件免费更换

**附件1：GSL120年度维护包配件清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货号** | **产品名称** | **配图（仅供参考）** | **数量** |
| 11700066 | Lamp Halogen/卤素灯泡 |  | 2个 |
| BS-CV-0029 | Fan 412F/风扇 |  | 1个 |
| BS-CV-0021 | Fan 414F/风扇 |  | 2个 |
| BS-CV-0001 | Fan 612F/风扇 |  | 3个 |
| BS-CV-0051 | 镜片 |  | 1片 |
| BS-CV-0055 | 滴油针 |  | 1个 |
| BS-CV-0053 | 油管 |  | 50cm |
| BS-CV-0056 | 1T移动硬盘 |  | 1个 |
| 11560008 | 清洁海绵 |  | 1块 |

**附件2：GSL120高值高故障率配件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货号** | **产品名称** | **参考价格** |
| 11700066 | 卤素灯泡 | 120.00 |
| 412F | 风扇 | 480.00 |
| 612FL | 风扇 | 450.00 |
| 23EL000304 | 电机驱动板 | 9717.00 |
| 11020530021000 | Z轴套件 | 24720.00 |
| 11020422610000 | 物镜转盘 | 19070.00 |
| 23ACQ3026 | 图像采集卡 | 49124.00 |
| 11360008102000 | XYZ控制板 | 15458.00 |
| 11505141 | 明场聚光镜 | 20864.00 |
| 11888874 | CTR | 44220.00 |
| 11888879 | [高级Z轴控制模块](https://oa.biosan.cn/formmode/view/AddFormMode.jsp?type=0&modeId=822&formId=-225&billid=1598)  | 23880.00 |
| 11506525 | 100倍镜 | 63338.00 |
| 23CAM0010 | JAI M2摄像头 | 326378.00 |
| 23GSL0015 | Oiler Assembly加油枪 | 131218.00 |
| 23GSL0013 | GSL120电路板盒 | 272720.00 |
| 23GSL6011 | XY stage载物台 | 329661.00 |