金华市中心医院

1号楼供热泵房1号高区热水换热器内漏维修招标需求一、项目概况

金华市中心医院1号楼供热泵房1号高区热水换热器出现盘管内漏，现对本项目进行公开招标。

- 物件清单

| 序号 | 设备名称 | 地点 | 生产厂家 | 维修配件 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水换热器 | 1号楼 | 浙江杭特容器有限公司 | 更换换热盘管 | P4（SFL-2.5） | 盘 | 12 |

备注：项目报价含税、运、材料辅材、人工费等与本项目相关的一切费用；

三、招标须知

1.本项目须符合行业相关标准，项目完成后确保热水换热器正常使用，质保期至少一年；

2.报价的配件、材料必须是全新的原厂配件（须提供原厂证明），符合国家技术标准并注明配件质保期；

3.报价须注明材料到货及项目工期；

四、项目预算：壹万捌仟（18000.00）元整。